## 概述
电-气耦合系统标准测试数据集
测试算例中的数据包括电网网架拓扑、新能源机组、燃煤燃气火力发电机组、天然气管网拓扑、气源、压缩机、电转气机组等参数，并提供了夏大、夏小、冬大、冬小四种典型场景中电负荷、天然气负荷曲线。测试算例可用于电-气耦合系统的运行、规划、交易、可靠性评估等应用场景算法的测试。
算例概况
算例名称 | 电网节点数 | 电网支路数 | 电压等级 | 气网节点数 | 气网支路数
西北电气互联测试系统 | 197 | 273 | >220kV | 171 | 190
子表概况
序号 | 表名 | 数据内容 |  |  | 数据规模（行*列）
1 | 字段说明 | 说明各表单中各列的内容及单位 |  |  | 177*3
2 | 电-气互联系统信息表 | 说明组成电-气互联系统的电力系统和天然气系统 |  |  | 2*4
3 | 电-气互联系统规划案例表 | 说明电-气互联系统两个规划案例的规划参数情况 |  |  | 3*8
4 | 电-气互联系统负荷水平信息表 | 说明不同负荷水平情况下的电负荷、气负荷和风电出力系数 |  |  | 5*6
5 | 电-气互联典型日信息表 | 说明不同典型日对应的电负荷、气负荷和风电出力曲线 |  |  | 5*4
6 | 电力系统信息表 | 说明电力系统容量标幺值的基准值和规划负荷系数 |  |  | 2*5
7 | 母线信息表 | 说明电力系统节点的负荷和电压上下限约束 |  |  | 198*6
8 | 风电场出力场景信息表 | 说明风电预测出力每个场景24个时段的大小以及对应的概率 |  |  | 9*28
9 | 风电机组信息表 | 说明电力系统中每个风电厂的相关参数大小 |  |  | 9*9
10 | 典型场景电负荷信息表 | 说明典型场景下电负荷24个时段的大小和每个场景的概率 |  |  | 8*28
11 | 燃煤机组信息表 | 说明电力系统中燃煤机组相关参数的情况 |  |  | 25*9
12 | 燃煤机组成本表 | 说明燃煤机组成本相关参数的大小 |  |  | 25*9
13 | 传输线信息表 | 说明电力系统传输线相关参数 |  |  | 274*11
14 | 天然气系统信息表 | 说明天然气系统规划负荷系数和天然气热值 |  |  | 2*5
15 | 电转气机组信息表 | 说明电转气机组的相关参数和建设状态 |  |  | 9*12
16 | 压缩机信息表 | 说明压缩机的相关参数和建设状态 |  |  | 27*10
17 | 天然气管道信息表 | 说明天然气管道的相关参数 |  |  | 191*11
18 | 气网节点信息表 | 说明天然气网节点的负荷和压强上下限 |  |  | 172*5
19 | 天然气储气罐信息表 | 说明储气罐的相关参数和建设情况 |  |  | 10*13
20 | 气源信息表 | 说明天然气系统中气源的相关参数 |  |  | 8*6
21 | 典型场景天然气负荷信息表 | 说明典型场景下气负荷24个时段的大小和每个场景的概率 |  |  | 7*28
22 | 燃气机组信息表 | 说明电力系统中燃气机组相关参数的情况 |  |  | 9*13
23 | 规划年限信息表 | 说明案例中两种不同的规划年限数 |  |  | 3*2
24 | 电负荷增长率信息表 | 说明案例中两种不同的电负荷增长率 |  |  | 3*2
25 | 气负荷增长率信息表 | 说明案例中两种不同的气负荷增长率 |  |  | 3*2
26 | 电力供应成本信息表 | 说明案例中四种不同的电力供应成本 |  |  | 5*2
27 | 天然气供应成本信息表 | 说明案例中四种不同的天然气供应成本 |  |  | 5*2
28 | 年利率信息表 | 说明案例中两种不同的年利率 |  |  | 3*2
29 | 设备使用年限信息表 | 说明案例中两种不同的设备使用年限 |  |  | 3*2
30 | 资金折现率信息表 | 说明案例中两种不同的资金折现率 |  |  | 3*2
31 | 碳排放成本信息表 | 说明案例中两种不同的碳排放成本 |  |  | 3*2