## bus
BusID | type | BusPd | BusQd | Gs | Bs | ESystemID | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin | bus_i | type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
1 |  | 472 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 108 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
2 |  | 436 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 2 | 97 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
3 |  | 1332 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 1 | 180 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
4 |  | 1000 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 1 | 74 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
5 |  | 581 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 1 | 71 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
6 |  | 1000 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 1 | 136 | 28 | 0 | -100 | 2 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
7 |  | 1377 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
8 |  | 1200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 8 | 1 | 171 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
9 |  | 1200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 9 | 1 | 175 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
10 |  | 572 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10 | 1 | 195 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 138 | 1 | 1.05 | 0.95
11 |  | 500 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
12 |  | 572 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
13 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 13 | 3 | 265 | 54 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
14 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 14 | 2 | 194 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
15 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 15 | 2 | 317 | 64 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
16 |  | 300 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 16 | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
17 |  | 2000 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
18 |  | 524 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 18 | 2 | 333 | 68 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
19 |  | 683 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 19 | 1 | 181 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
20 |  | 373 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20 | 1 | 128 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
21 |  | 426 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
22 |  | 69 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
23 |  | 182 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
24 |  | 700 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 230 | 1 | 1.05 | 0.95
25 |  | 700 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
26 |  | 80 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
27 |  | 40 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
28 |  | 101 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
29 |  | 1917 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
30 |  | 1169 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
31 |  | 1154 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
32 |  | 1169 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
33 |  | 540 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
34 |  | 740 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
35 |  | 200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
36 |  | 580 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
37 |  | 1600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
38 |  | 420 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
39 |  | 472 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
40 |  | 700 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
41 |  | 1544 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
42 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
43 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
44 |  | 1600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
45 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
46 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
47 |  | 740 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
48 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
49 |  | 1516 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
50 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
51 |  | 740 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
52 |  | 740 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
53 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
54 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
55 |  | 3500 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
56 |  | 1800 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
57 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
58 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
59 |  | 1500 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
60 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
61 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
62 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
63 |  | 1749 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
64 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
65 |  | 845 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
66 |  | 1100 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
67 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
68 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
69 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
70 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
71 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
72 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
73 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
74 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
75 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
76 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
77 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
78 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
79 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
80 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
81 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
82 |  | 400 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
83 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
84 |  | 700 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
85 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
86 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
87 |  | 680 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
88 |  | 680 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
89 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
90 |  | 856 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
91 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
92 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
93 |  | 1000 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
94 |  | 1000 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
95 |  | 1264 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
96 |  | 1373 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
97 |  | 1200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
98 |  | 1200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
99 |  | 1350 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
100 |  | 900 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
101 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
102 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
103 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
104 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
105 |  | 1350 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
106 |  | 1188 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
107 |  | 1264 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
108 |  | 1264 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
109 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
110 |  | 860 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
111 |  | 1258 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
112 |  | 1200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
113 |  | 1200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
114 |  | 790 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
115 |  | 790 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
116 |  | 790 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
117 |  | 1264 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
118 |  | 1200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
119 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
120 |  | 800 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
121 |  | 1350 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
122 |  | 1350 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
123 |  | 1200 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
124 |  | 61 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
125 |  | 715 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
126 |  | 715 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
127 |  | 715 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
128 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
129 |  | 1470 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
130 |  | 1470 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
131 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
132 |  | 820 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
133 |  | 820 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
134 |  | 820 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
135 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
136 |  | 855 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
137 |  | 855 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
138 |  | 855 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
139 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
140 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
141 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
142 |  | 68 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
143 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
144 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
145 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
146 |  | 855 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
147 |  | 68 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
148 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
149 |  | 820 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
150 |  | 820 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
151 |  | 820 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
152 |  | 855 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
153 |  | 855 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
154 |  | 550 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
155 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
156 |  | 550 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
157 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
158 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
159 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
160 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
161 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
162 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
163 |  | 68 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
164 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
165 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
166 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
167 |  | 100 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
168 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
169 |  | 44 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
170 |  | 44 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
171 |  | 44 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
172 |  | 44 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
173 |  | 44 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
174 |  | 188 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
175 |  | 100 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
176 |  | 100 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
177 |  | 100 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
178 |  | 100 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
179 |  | 100 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
180 |  | 920 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
181 |  | 540 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
182 |  | 540 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
183 |  | 700 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
184 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
185 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
186 |  | 600 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
187 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
188 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
189 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
190 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
191 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
192 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
193 |  | 800 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
194 |  | 820 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
195 |  | 800 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
196 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
197 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0

## gen
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | RampRate | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
2 | [7 empty] | 7757 | 2482.24 | [6 empty] | 775.7 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 100 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | [7 empty] | 504 | 1260 | [6 empty] | 126 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 100 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | [7 empty] | 4945 | 1582.4 | [6 empty] | 494.5 |  |  |  |  | 1 | 76 | 0 | 30 | -25 | 1.035 | 100 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [7 empty] | 1052 | 2630 | [6 empty] | 263 |  |  |  |  | 1 | 76 | 0 | 30 | -25 | 1.035 | 100 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [7 empty] | 528 | 1320 | [6 empty] | 132 |  |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 100 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | [7 empty] | 4760 | 1523.2 | [6 empty] | 476 |  |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 100 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | [7 empty] | 880 | 2200 | [6 empty] | 220 |  |  |  |  | 2 | 76 | 0 | 30 | -25 | 1.035 | 100 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [7 empty] | 6160 | 1971.2 | [6 empty] | 616 |  |  |  |  | 2 | 76 | 0 | 30 | -25 | 1.035 | 100 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [7 empty] | 5000 | 1600 | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 7 | 80 | 0 | 60 | 0 | 1.025 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | [7 empty] | 3000 | 960 | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 7 | 80 | 0 | 60 | 0 | 1.025 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | [7 empty] | 928 | 2320 | [6 empty] | 232 |  |  |  |  | 7 | 80 | 0 | 60 | 0 | 1.025 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | [7 empty] | 480 | 1200 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | 13 | 95.1 | 0 | 80 | 0 | 1.02 | 100 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [7 empty] | 4060 | 1299.2 | [6 empty] | 406 |  |  |  |  | 13 | 95.1 | 0 | 80 | 0 | 1.02 | 100 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | [7 empty] | 5292 | 1693.44 | [6 empty] | 529.2 |  |  |  |  | 13 | 95.1 | 0 | 80 | 0 | 1.02 | 100 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | [7 empty] | 5000 | 1600 | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 14 | 0 | 35.3 | 200 | -50 | 0.98 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | [7 empty] | 4534 | 1450.88 | [6 empty] | 453.4 |  |  |  |  | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
65 | [7 empty] | 4145 | 1326.4 | [6 empty] | 414.5 |  |  |  |  | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | [7 empty] | 4123 | 1319.36 | [6 empty] | 412.3 |  |  |  |  | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
90 | [7 empty] | 6070 | 1942.4 | [6 empty] | 607 |  |  |  |  | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
95 | [7 empty] | 5189 | 1660 | [6 empty] | 519 |  |  |  |  | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
96 | [7 empty] | 345.2 | 863 | [6 empty] | 86.3 |  |  |  |  | 15 | 155 | 0 | 80 | -50 | 1.014 | 100 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | [7 empty] | 5189 | 1660.8 | [6 empty] | 519 |  |  |  |  | 16 | 155 | 0 | 80 | -50 | 1.017 | 100 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | [7 empty] | 4730 | 1513.6 | [6 empty] | 473 |  |  |  |  | 18 | 400 | 0 | 200 | -50 | 1.05 | 100 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | [7 empty] | 4000 | 1280 | [6 empty] | 400 |  |  |  |  | 21 | 400 | 0 | 200 | -50 | 1.05 | 100 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | [7 empty] | 5300 | 1696 | [6 empty] | 530 |  |  |  |  | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | [7 empty] | 5000 | 1600 | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | [7 empty] | 5940 | 1900.8 | [6 empty] | 594 |  |  |  |  | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | [7 empty] | 6000 | 1920 | [6 empty] | 600 |  |  |  |  | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [7 empty] | 1107.2 | 2768 | [6 empty] | 276.8 |  |  |  |  | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [7 empty] | 5500 | 1760 | [6 empty] | 550 |  |  |  |  | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [7 empty] | 6101 | 1952 | [6 empty] | 610 |  |  |  |  | 23 | 155 | 0 | 80 | -50 | 1.05 | 100 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [7 empty] | 5510 | 1763.2 | [6 empty] | 551 |  |  |  |  | 23 | 155 | 0 | 80 | -50 | 1.05 | 100 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 23 | 350 | 0 | 150 | -25 | 1.05 | 100 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 18 | 300 | 0 | 200 | -50 | 1.05 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[21 empty] | 22 | 300 | 0 | 200 | -50 | 1.05 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[21 empty] | 23 | 300 | 0 | 200 | -50 | 1.05 | 100 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## branch
fbus | tbus | BranchR | BranchX | b | RateA | rateB | rateC | BranchK | angle | status | angmin | angmax | fbus | tbus | r | x | b | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax
1 | 2 | 0.003 | 0.005 |  | 6000 |  |  | 0.038 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0.0026 | 0.0139 | 0.4611 | 87.5 | 250 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
4 | 7 | 0.026 | 0.005694 |  | 10000 |  |  | 0.027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0.0546 | 0.2112 | 0.0572 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
4 | 3 | 0.035 | 0.042 |  | 10000 |  |  | 0.009 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0.0218 | 0.0845 | 0.0229 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
5 | 3 | 0.012 | 0.001427 |  | 10000 |  |  | 0.026 |  |  |  |  | 2 | 4 | 0.0328 | 0.1267 | 0.0343 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 7 | 0.044 | 0.038 |  | 10000 |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0.0497 | 0.192 | 0.052 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
6 | 3 | 0.041 | 0.005709 |  | 10000 |  |  | 0.048 |  |  |  |  | 3 | 9 | 0.0308 | 0.119 | 0.0322 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
8 | 7 | 0.048 | 0.046 |  | 10000 |  |  | 0.031 |  |  |  |  | 3 | 24 | 0.0023 | 0.0839 | 0 | 200 | 510 | 600 | 1.03 | 0 | 1 | -360 | 360
9 | 7 | 0.043 | 0.024 |  | 10000 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 4 | 9 | 0.0268 | 0.1037 | 0.0281 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
10 | 7 | 0.048 | 0.043 |  | 10000 |  |  | 0.023 |  |  |  |  | 5 | 10 | 0.0228 | 0.0883 | 0.0239 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
10 | 15 | 0.029 | 0.004048 |  | 10000 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 6 | 10 | 0.0139 | 0.0605 | 2.459 | 87.5 | 193 | 200 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
11 | 7 | 0.008 | 0.003724 |  | 10000 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0.0159 | 0.0614 | 0.0166 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
11 | 13 | 0.022 | 0.043 |  | 10000 |  |  | 0.039 |  |  |  |  | 8 | 9 | 0.0427 | 0.1651 | 0.0447 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 7 | 0.032 | 0.003713 |  | 10000 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 8 | 10 | 0.0427 | 0.1651 | 0.0447 | 87.5 | 208 | 220 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
12 | 13 | 0.007 | 0.039 |  | 10000 |  |  | 0.035 |  |  |  |  | 9 | 11 | 0.0023 | 0.0839 | 0 | 200 | 510 | 600 | 1.03 | 0 | 1 | -360 | 360
14 | 7 | 0.037 | 0.004048 |  | 10000 |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 9 | 12 | 0.0023 | 0.0839 | 0 | 200 | 510 | 600 | 1.03 | 0 | 1 | -360 | 360
14 | 15 | 0.033 | 0.042 |  | 10000 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 11 | 0.0023 | 0.0839 | 0 | 200 | 510 | 600 | 1.02 | 0 | 1 | -360 | 360
15 | 16 | 0.032 | 0.017 |  | 10000 |  |  | 0.033 |  |  |  |  | 10 | 12 | 0.0023 | 0.0839 | 0 | 200 | 510 | 600 | 1.02 | 0 | 1 | -360 | 360
17 | 19 | 0.029 | 0.013 |  | 10000 |  |  | 0.042 |  |  |  |  | 11 | 13 | 0.0061 | 0.0476 | 0.0999 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
18 | 3 | 0.007 | 0.042 |  | 10000 |  |  | 0.044 |  |  |  |  | 11 | 14 | 0.0054 | 0.0418 | 0.0879 | 250 | 625 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
18 | 17 | 0.01 | 0.006231 |  | 10000 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 12 | 13 | 0.0061 | 0.0476 | 0.0999 | 250 | 625 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
19 | 3 | 0.021 | 0.006259 |  | 10000 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 12 | 23 | 0.0124 | 0.0966 | 0.203 | 250 | 625 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
20 | 17 | 0.036 | 0.049 |  | 10000 |  |  | 0.019 |  |  |  |  | 13 | 23 | 0.0111 | 0.0865 | 0.1818 | 250 | 625 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 2 | 0.008 | 0.013 |  | 10000 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 14 | 16 | 0.005 | 0.0389 | 0.0818 | 250 | 625 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
21 | 20 | 0.029 | 0.011516 |  | 10000 |  |  | 0.016 |  |  |  |  | 15 | 16 | 0.0022 | 0.0173 | 0.0364 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
22 | 17 | 0.046 | 0.01 |  | 10000 |  |  | 0.009 |  |  |  |  | 15 | 21 | 0.0063 | 0.049 | 0.103 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
22 | 23 | 0.05 | 0.011537 |  | 10000 |  |  | 0.028 |  |  |  |  | 15 | 21 | 0.0063 | 0.049 | 0.103 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
23 | 2 | 0.008 | 0.013 |  | 10000 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 15 | 24 | 0.0067 | 0.0519 | 0.1091 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
24 | 15 | 0.03 | 0.041 |  | 10000 |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 16 | 17 | 0.0033 | 0.0259 | 0.0545 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
25 | 15 | 0.006 | 0.042 |  | 10000 |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 16 | 19 | 0.003 | 0.0231 | 0.0485 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
26 | 2 | 0.013 | 0.007 |  | 10000 |  |  | 0.011 |  |  |  |  | 17 | 18 | 0.0018 | 0.0144 | 0.0303 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
27 | 26 | 0.019 | 0.006392 |  | 10000 |  |  | 0.011 |  |  |  |  | 17 | 22 | 0.0135 | 0.1053 | 0.2212 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
28 | 27 | 0.01 | 0.028 |  | 10000 |  |  | 0.049 |  |  |  |  | 18 | 21 | 0.0033 | 0.0259 | 0.0545 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
30 | 29 | 0.046 | 0.024 |  | 10000 |  |  | 0.035 |  |  |  |  | 18 | 21 | 0.0033 | 0.0259 | 0.0545 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
31 | 15 | 0.024 | 0.02 |  | 10000 |  |  | 0.041 |  |  |  |  | 19 | 20 | 0.0051 | 0.0396 | 0.0833 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
31 | 30 | 0.004 | 0.008096 |  | 10000 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 19 | 20 | 0.0051 | 0.0396 | 0.0833 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
32 | 3 | 0.008 | 0.0049 |  | 10000 |  |  | 0.043 |  |  |  |  | 20 | 23 | 0.0028 | 0.0216 | 0.0455 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
32 | 29 | 0.048 | 0.025 |  | 10000 |  |  | 0.018 |  |  |  |  | 20 | 23 | 0.0028 | 0.0216 | 0.0455 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
33 | 9 | 0.046 | 0.0072 |  | 10000 |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 21 | 22 | 0.0087 | 0.0678 | 0.1424 | 250 | 600 | 625 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360
34 | 8 | 0.027 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
35 | 24 | 0.037 | 0.009048 |  | 10000 |  |  | 0.023
36 | 25 | 0.034 | 0.009048 |  | 10000 |  |  | 0.031
37 | 46 | 0.034 | 0.032 |  | 10000 |  |  | 0.012
37 | 42 | 0.041 | 0.004644 |  | 10000 |  |  | 0.004
37 | 55 | 0.03 | 0.007031 |  | 10000 |  |  | 0.006
38 | 37 | 0.017 | 0.001652 |  | 10000 |  |  | 0.002
39 | 37 | 0.004 | 0.001652 |  | 10000 |  |  | 0.024
40 | 41 | 0.033 | 0.049 |  | 10000 |  |  | 0.024
40 | 44 | 0.047 | 0.003324 |  | 10000 |  |  | 0.026
41 | 46 | 0.047 | 0.004644 |  | 10000 |  |  | 0.045
42 | 41 | 0.048 | 0.03 |  | 10000 |  |  | 0.041
43 | 41 | 0.039 | 0.025 |  | 10000 |  |  | 0.002
45 | 44 | 0.038 | 0.048 |  | 10000 |  |  | 0.031
47 | 41 | 0.002 | 0.003324 |  | 10000 |  |  | 0.029
47 | 44 | 0.033 | 0.029 |  | 10000 |  |  | 0.008
48 | 44 | 0.014 | 0.005325 |  | 10000 |  |  | 0.046
48 | 49 | 0.008 | 0.019 |  | 10000 |  |  | 0.032
50 | 37 | 0.046 | 0.042 |  | 10000 |  |  | 0.039
50 | 49 | 0.02 | 0.003994 |  | 10000 |  |  | 0.038
51 | 44 | 0.014 | 0.036 |  | 10000 |  |  | 0.004
51 | 49 | 0.029 | 0.005325 |  | 10000 |  |  | 0.045
52 | 37 | 0.032 | 0.003994 |  | 10000 |  |  | 0.008
52 | 49 | 0.002 | 0.023 |  | 10000 |  |  | 0.001
53 | 43 | 0.03 | 0.007031 |  | 10000 |  |  | 0.006
54 | 41 | 0.021 | 0.007031 |  | 10000 |  |  | 0.021
56 | 57 | 0.021 | 0.017 |  | 10000 |  |  | 0.02
56 | 58 | 0.006 | 0.006 |  | 10000 |  |  | 0.042
57 | 60 | 0.034 | 0.003158 |  | 10000 |  |  | 0.042
59 | 56 | 0.028 | 0.003005 |  | 10000 |  |  | 0.038
61 | 60 | 0.036 | 0.018 |  | 10000 |  |  | 0.007
62 | 63 | 0.01 | 0.038 |  | 10000 |  |  | 0.033
62 | 58 | 0.032 | 0.006546 |  | 10000 |  |  | 0.038
63 | 61 | 0.042 | 0.007644 |  | 10000 |  |  | 0.004
64 | 63 | 0.007 | 0.024 |  | 10000 |  |  | 0.031
65 | 71 | 0.024 | 0.011 |  | 10000 |  |  | 0.029
65 | 73 | 0.039 | 0.024 |  | 10000 |  |  | 0.036
65 | 75 | 0.008 | 0.044 |  | 10000 |  |  | 0.017
65 | 76 | 0.019 | 0.014 |  | 10000 |  |  | 0.017
66 | 59 | 0.01 | 0.049 |  | 10000 |  |  | 0.029
67 | 66 | 0.033 | 0.016002 |  | 10000 |  |  | 0.041
68 | 59 | 0.003 | 0.036 |  | 10000 |  |  | 0.004
69 | 68 | 0.036 | 0.016155 |  | 10000 |  |  | 0.022
71 | 70 | 0.04 | 0.017185 |  | 10000 |  |  | 0.031
73 | 72 | 0.033 | 0.017374 |  | 10000 |  |  | 0.041
74 | 67 | 0.024 | 0.03 |  | 10000 |  |  | 0.037
74 | 69 | 0.043 | 0.006 |  | 10000 |  |  | 0.027
74 | 70 | 0.04 | 0.011 |  | 10000 |  |  | 0.027
74 | 72 | 0.036 | 0.046 |  | 10000 |  |  | 0.015
75 | 79 | 0.046 | 0.007585 |  | 10000 |  |  | 0.001
76 | 80 | 0.027 | 0.007585 |  | 10000 |  |  | 0.024
77 | 81 | 0.008 | 0.003 |  | 10000 |  |  | 0.013
78 | 81 | 0.046 | 0.039 |  | 10000 |  |  | 0.011
81 | 79 | 0.031 | 0.012 |  | 10000 |  |  | 0.034
81 | 80 | 0.03 | 0.044 |  | 10000 |  |  | 0.043
82 | 56 | 0.009 | 0.005996 |  | 10000 |  |  | 0.05
83 | 82 | 0.034 | 0.036 |  | 10000 |  |  | 0.033
84 | 64 | 0.027 | 0.005996 |  | 10000 |  |  | 0.025
85 | 63 | 0.035 | 0.006306 |  | 10000 |  |  | 0.003
86 | 77 | 0.021 | 0.014019 |  | 10000 |  |  | 0.015
87 | 82 | 0.021 | 0.005635 |  | 10000 |  |  | 0.03
88 | 83 | 0.022 | 0.005635 |  | 10000 |  |  | 0.013
89 | 78 | 0.02 | 0.014019 |  | 10000 |  |  | 0.044
90 | 93 | 0.047 | 0.001 |  | 10000 |  |  | 0.033
90 | 101 | 0.013 | 0.027 |  | 10000 |  |  | 0.007
90 | 123 | 0.01 | 0.005966 |  | 10000 |  |  | 0.041
91 | 90 | 0.025 | 0.047 |  | 10000 |  |  | 0.041
92 | 90 | 0.049 | 0.047 |  | 10000 |  |  | 0.039
94 | 93 | 0.038 | 0.016879 |  | 10000 |  |  | 0.046
95 | 105 | 0.031 | 0.003 |  | 10000 |  |  | 0.014
96 | 121 | 0.034 | 0.003594 |  | 10000 |  |  | 0.037
96 | 122 | 0.026 | 0.003594 |  | 10000 |  |  | 0.022
97 | 113 | 0.04 | 0.012698 |  | 10000 |  |  | 0.049
98 | 97 | 0.049 | 0.014 |  | 10000 |  |  | 0.038
100 | 94 | 0.004 | 0.011 |  | 10000 |  |  | 0.002
100 | 102 | 0.049 | 0.036 |  | 10000 |  |  | 0.006
100 | 103 | 0.028 | 0.007 |  | 10000 |  |  | 0.019
102 | 101 | 0.007 | 0.016879 |  | 10000 |  |  | 0.034
104 | 103 | 0.037 | 0.05 |  | 10000 |  |  | 0.033
105 | 99 | 0.003 | 0.005727 |  | 10000 |  |  | 0.016
106 | 104 | 0.036 | 0.044 |  | 10000 |  |  | 0.021
106 | 113 | 0.038 | 0.02 |  | 10000 |  |  | 0.024
107 | 95 | 0.02 | 0.007 |  | 10000 |  |  | 0.034
108 | 109 | 0.036 | 0.01116 |  | 10000 |  |  | 0.013
108 | 117 | 0.037 | 0.022 |  | 10000 |  |  | 0.002
109 | 110 | 0.043 | 0.025 |  | 10000 |  |  | 0.047
112 | 111 | 0.012 | 0.044 |  | 10000 |  |  | 0.035
114 | 99 | 0.012 | 0.045 |  | 10000 |  |  | 0.003
114 | 115 | 0.037 | 0.007192 |  | 10000 |  |  | 0.007
115 | 116 | 0.04 | 0.023 |  | 10000 |  |  | 0.026
116 | 99 | 0.049 | 0.007192 |  | 10000 |  |  | 0.024
117 | 107 | 0.02 | 0.006674 |  | 10000 |  |  | 0.043
118 | 111 | 0.05 | 0.005 |  | 10000 |  |  | 0.042
119 | 100 | 0.006 | 0.005 |  | 10000 |  |  | 0.028
119 | 96 | 0.04 | 0.005247 |  | 10000 |  |  | 0.008
120 | 100 | 0.006 | 0.037 |  | 10000 |  |  | 0.007
120 | 96 | 0.027 | 0.005247 |  | 10000 |  |  | 0.03
121 | 99 | 0.03 | 0.003 |  | 10000 |  |  | 0.031
122 | 99 | 0.031 | 0.016 |  | 10000 |  |  | 0.042
123 | 111 | 0.013 | 0.005794 |  | 10000 |  |  | 0.008
124 | 100 | 0.047 | 0.059148 |  | 10000 |  |  | 0.036
126 | 96 | 0.023 | 0.023 |  | 10000 |  |  | 0.013
126 | 125 | 0.011 | 0.004261 |  | 10000 |  |  | 0.029
127 | 95 | 0.04 | 0.006392 |  | 10000 |  |  | 0.036
127 | 125 | 0.049 | 0.011 |  | 10000 |  |  | 0.023
128 | 91 | 0.007 | 0.015555 |  | 10000 |  |  | 0.026
129 | 118 | 0.012 | 0.012186 |  | 10000 |  |  | 0.007
130 | 112 | 0.025 | 0.012186 |  | 10000 |  |  | 0.035
131 | 92 | 0.046 | 0.015555 |  | 10000 |  |  | 0.016
132 | 135 | 0.01 | 0.041 |  | 10000 |  |  | 0.043
132 | 165 | 0.011 | 0.006103 |  | 10000 |  |  | 0.033
133 | 132 | 0.018 | 0.009 |  | 10000 |  |  | 0.003
134 | 132 | 0.042 | 0.047 |  | 10000 |  |  | 0.006
136 | 146 | 0.024 | 0.036 |  | 10000 |  |  | 0.048
136 | 152 | 0.074 | 0.033638 |  | 10000 |  |  | 0.09
138 | 146 | 0.06 | 0.056 |  | 10000 |  |  | 0.072
138 | 154 | 0.047 | 0.024347 |  | 10000 |  |  | 0.058
139 | 146 | 0.016 | 0.09 |  | 10000 |  |  | 0.086
139 | 155 | 0.014 | 0.024386 |  | 10000 |  |  | 0.036
140 | 167 | 0.019 | 0.002 |  | 10000 |  |  | 0.018
141 | 167 | 0.05 | 0.006 |  | 10000 |  |  | 0.05
142 | 167 | 0.007 | 0.046 |  | 10000 |  |  | 0.015
143 | 167 | 0.034 | 0.017 |  | 10000 |  |  | 0.044
145 | 161 | 0.034 | 0.047 |  | 10000 |  |  | 0.014
146 | 137 | 0.008 | 0.042 |  | 10000 |  |  | 0.02
147 | 148 | 0.029 | 0.049 |  | 10000 |  |  | 0.027
148 | 164 | 0.04 | 0.003092 |  | 10000 |  |  | 0.049
149 | 151 | 0.036 | 0.036 |  | 10000 |  |  | 0.04
150 | 133 | 0.009 | 0.00828 |  | 10000 |  |  | 0.047
150 | 149 | 0.041 | 0.034 |  | 10000 |  |  | 0.013
151 | 134 | 0.05 | 0.008274 |  | 10000 |  |  | 0.003
152 | 149 | 0.04 | 0.04 |  | 10000 |  |  | 0.056
153 | 149 | 0.033 | 0.042 |  | 10000 |  |  | 0.028
153 | 137 | 0.037 | 0.016773 |  | 10000 |  |  | 0.04
154 | 156 | 0.052 | 0.01 |  | 10000 |  |  | 0.076
155 | 156 | 0.056 | 0.024 |  | 10000 |  |  | 0.075
157 | 156 | 0.014 | 0.019 |  | 10000 |  |  | 0.032
158 | 156 | 0.006 | 0.044 |  | 10000 |  |  | 0.018
159 | 145 | 0.045 | 0.05 |  | 10000 |  |  | 0.034
159 | 164 | 0.032 | 0.006392 |  | 10000 |  |  | 0.003
160 | 145 | 0.007 | 0.026 |  | 10000 |  |  | 0.013
160 | 143 | 0.022 | 0.0109 |  | 10000 |  |  | 0.047
161 | 144 | 0.03 | 0.0109 |  | 10000 |  |  | 0.034
162 | 145 | 0.027 | 0.01 |  | 10000 |  |  | 0.008
162 | 185 | 0.041 | 0.007031 |  | 10000 |  |  | 0.034
163 | 167 | 0.026 | 0.014 |  | 10000 |  |  | 0.032
164 | 135 | 0.018 | 0.006128 |  | 10000 |  |  | 0.031
165 | 164 | 0.022 | 0.004 |  | 10000 |  |  | 0.024
166 | 164 | 0.004 | 0.018 |  | 10000 |  |  | 0.024
167 | 144 | 0.025 | 0.048 |  | 10000 |  |  | 0.016
168 | 156 | 0.03 | 0.007158 |  | 10000 |  |  | 0.027
169 | 188 | 0.041 | 0.014019 |  | 10000 |  |  | 0.03
170 | 174 | 0.036 | 0.042 |  | 10000 |  |  | 0.027
171 | 174 | 0.044 | 0.027 |  | 10000 |  |  | 0.039
172 | 174 | 0.007 | 0.002 |  | 10000 |  |  | 0.011
173 | 156 | 0.036 | 0.033 |  | 10000 |  |  | 0.042
173 | 174 | 0.025 | 0.007158 |  | 10000 |  |  | 0.009
174 | 168 | 0.028 | 0.047 |  | 10000 |  |  | 0.044
175 | 145 | 0.037 | 0.007313 |  | 10000 |  |  | 0.05
176 | 175 | 0.021 | 0.015 |  | 10000 |  |  | 0.028
176 | 177 | 0.029 | 0.007313 |  | 10000 |  |  | 0.015
177 | 145 | 0.043 | 0.014 |  | 10000 |  |  | 0.026
178 | 176 | 0.049 | 0.013 |  | 10000 |  |  | 0.007
179 | 176 | 0.018 | 0.01 |  | 10000 |  |  | 0.042
180 | 132 | 0.012 | 0.003 |  | 10000 |  |  | 0.023
181 | 141 | 0.01 | 0.0072 |  | 10000 |  |  | 0.05
182 | 145 | 0.031 | 0.005996 |  | 10000 |  |  | 0.021
183 | 145 | 0.031 | 0.005996 |  | 10000 |  |  | 0.021
184 | 162 | 0.019 | 0.006306 |  | 10000 |  |  | 0.019
186 | 166 | 0.026 | 0.007031 |  | 10000 |  |  | 0.027
186 | 149 | 0.040161 | 0.029207 |  | 10000 |  |  | 0.078205
187 | 157 | 0.016 | 0.015555 |  | 10000 |  |  | 0.045
189 | 170 | 0.05 | 0.014019 |  | 10000 |  |  | 0.042
190 | 171 | 0.012 | 0.012186 |  | 10000 |  |  | 0.027
191 | 178 | 0.038 | 0.012186 |  | 10000 |  |  | 0.014
192 | 178 | 0.018 | 0.009048 |  | 10000 |  |  | 0.014
193 | 179 | 0.038 | 0.009048 |  | 10000 |  |  | 0.048
194 | 180 | 0.049 | 0.005635 |  | 10000 |  |  | 0.017
195 | 132 | 0.005 | 0.005635 |  | 10000 |  |  | 0.028
196 | 158 | 0.04 | 0.015555 |  | 10000 |  |  | 0.049
197 | 140 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
128 | 190 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
131 | 189 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
86 | 188 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
89 | 187 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
87 | 194 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
84 | 183 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
85 | 182 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
54 | 184 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
53 | 185 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
33 | 181 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
34 | 197 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
35 | 191 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
36 | 192 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
85 | 63 | 0.035 | 0.006306 |  | 10000 |  |  | 0.003
17 | 19 | 0.029 | 0.013 |  | 10000 |  |  | 0.042
19 | 3 | 0.021 | 0.006259 |  | 10000 |  |  | 0.02
23 | 2 | 0.008 | 0.013 |  | 10000 |  |  | 0.03
37 | 55 | 0.03 | 0.007031 |  | 10000 |  |  | 0.006
54 | 41 | 0.021 | 0.007031 |  | 10000 |  |  | 0.021
54 | 184 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
59 | 56 | 0.028 | 0.003005 |  | 10000 |  |  | 0.038
63 | 61 | 0.042 | 0.007644 |  | 10000 |  |  | 0.004
64 | 63 | 0.007 | 0.024 |  | 10000 |  |  | 0.031
65 | 71 | 0.024 | 0.011 |  | 10000 |  |  | 0.029
68 | 59 | 0.003 | 0.036 |  | 10000 |  |  | 0.004
69 | 68 | 0.036 | 0.016155 |  | 10000 |  |  | 0.022
71 | 70 | 0.04 | 0.017185 |  | 10000 |  |  | 0.031
74 | 70 | 0.04 | 0.011 |  | 10000 |  |  | 0.027
74 | 69 | 0.043 | 0.006 |  | 10000 |  |  | 0.027
83 | 82 | 0.034 | 0.036 |  | 10000 |  |  | 0.033
84 | 183 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
84 | 64 | 0.027 | 0.005996 |  | 10000 |  |  | 0.025
85 | 182 | 0.037 | 0.007231 |  | 10000 |  |  | 0.006
87 | 82 | 0.021 | 0.005635 |  | 10000 |  |  | 0.03
100 | 94 | 0.004 | 0.011 |  | 10000 |  |  | 0.002
138 | 146 | 0.06 | 0.056 |  | 10000 |  |  | 0.072
138 | 154 | 0.047 | 0.024347 |  | 10000 |  |  | 0.058
154 | 156 | 0.052 | 0.01 |  | 10000 |  |  | 0.076
159 | 145 | 0.045 | 0.05 |  | 10000 |  |  | 0.034
159 | 164 | 0.032 | 0.006392 |  | 10000 |  |  | 0.003
162 | 145 | 0.027 | 0.01 |  | 10000 |  |  | 0.008
182 | 145 | 0.031 | 0.005996 |  | 10000 |  |  | 0.021
184 | 162 | 0.019 | 0.006306 |  | 10000 |  |  | 0.019
94 | 93 | 0.038 | 0.016879 |  | 10000 |  |  | 0.046
95 | 105 | 0.031 | 0.003 |  | 10000 |  |  | 0.014
96 | 121 | 0.034 | 0.003594 |  | 10000 |  |  | 0.037
105 | 99 | 0.003 | 0.005727 |  | 10000 |  |  | 0.016
119 | 100 | 0.006 | 0.005 |  | 10000 |  |  | 0.028
119 | 96 | 0.04 | 0.005247 |  | 10000 |  |  | 0.008
121 | 99 | 0.03 | 0.003 |  | 10000 |  |  | 0.031
123 | 111 | 0.013 | 0.005794 |  | 10000 |  |  | 0.008
150 | 149 | 0.041 | 0.034 |  | 10000 |  |  | 0.013
166 | 164 | 0.004 | 0.018 |  | 10000 |  |  | 0.024
186 | 166 | 0.026 | 0.007031 |  | 10000 |  |  | 0.027

## gencost
2 | StartCost | ShutCost | n | CostA | CostB | CostC | 2 | startup | shutdown | n | c(n-1) | ... | c0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
[7 empty] | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.014142 | 16.0811 | 212.3076
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.000213 | 4.4231 | 395.3749
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
[7 empty] | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0.001
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
| 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0.01 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.008342 | 12.3883 | 382.2391
[7 empty] | 2 | 1500 | 0 | 3 | 0.004895 | 11.8495 | 665.1094
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gbus
NodeID | bus type | NodeLoad | p0(bar) | MinNodePressure | MaxNodePressure | bus index | bus type | Pd(Mm3/day) | p0(bar) | pmin | pmax
1 |  | 0 |  | 1 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 55.8229 | 25 | 99
2 |  | 0.0102 |  | 1 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 55.7935 | 25 | 99
3 |  | 0.0171 |  | 1 | 6.3 | 3 | 2 | 3.6885 | 55.6551 | 25 | 99
4 |  | 0.0152 |  | 1 | 6.3 | 4 | 3 | 0 | 54.1081 | 25 | 99
5 |  | 0.0171 |  | 1 | 6.3 | 5 | 2 | 0 | 53.0275 | 25 | 99
6 |  | 0.0083 |  | 1 | 6.3 | 6 | 2 | 3.7977 | 52.2771 | 25 | 99
7 |  | 0.0135 |  | 1 | 6.3 | 7 | 2 | 4.9481 | 52.3726 | 25 | 99
8 |  | 0.0089 |  | 1 | 6.3 | 8 | 2 | 0 | 59.852 | 25 | 99
9 |  | 0 |  | 1 | 6.3 | 9 | 3 | 0 | 59.4072 | 25 | 99
10 |  | 0.0187 |  | 1 | 6.3 | 10 | 2 | 5.9922 | 57.5939 | 25 | 99
11 |  | 0.0135 |  | 1 | 6.3 | 11 | 3 | 0 | 56.4185 | 25 | 99
12 |  | 0.0148 |  | 1 | 6.3 | 12 | 2 | 1.9958 | 54.515 | 25 | 99
13 |  | 0 |  | 1 | 6.3 | 13 | 1 | 0 | 53.1879 | 25 | 99
14 |  | 0.0154 |  | 1 | 6.3 | 14 | 2 | 0 | 52.9823 | 25 | 99
15 |  | 0.0119 |  | 1 | 6.3 | 15 | 2 | 6.4469 | 51.653 | 25 | 99
16 |  | 0.0065 |  | 1 | 6.3 | 16 | 2 | 14.7014 | 50 | 25 | 99
17 |  | 0.0102 |  | 1 | 6.3 | 17 | 3 | 0 | 55.6233 | 25 | 99
18 |  | 0.0107 |  | 1 | 6.3 | 18 | 3 | 0 | 63 | 25 | 99
19 |  | 0.009 |  | 1 | 6.3 | 19 | 2 | 0.209 | 35.7445 | 25 | 99
20 |  | 0.0081 |  | 1 | 6.3 | 20 | 2 | 1.8066 | 33.8422 | 25 | 99
21 |  | 0.0073 |  | 1 | 6.3
22 |  | 0.0105 |  | 1 | 6.3
23 |  | 0.0177 |  | 1 | 6.3
24 |  | 0.0078 |  | 1 | 6.3
25 |  | 0 |  | 1 | 6.3
26 |  | 0.0152 |  | 1 | 6.3
27 |  | 0.0168 |  | 1 | 6.3
28 |  | 0.0179 |  | 1 | 6.3
29 |  | 0.011 |  | 1 | 6.3
30 |  | 0.0108 |  | 1 | 6.3
31 |  | 0.0126 |  | 1 | 6.3
32 |  | 0.0115 |  | 1 | 6.3
33 |  | 0.0154 |  | 1 | 6.3
34 |  | 0.0164 |  | 1 | 6.3
35 |  | 0.0163 |  | 1 | 6.3
36 |  | 0.0132 |  | 1 | 6.3
37 |  | 0.0165 |  | 1 | 6.3
38 |  | 0.0074 |  | 1 | 6.3
39 |  | 0 |  | 1 | 6.3
40 |  | 0.0094 |  | 1 | 6.3
41 |  | 0.0167 |  | 1 | 6.3
42 |  | 0.0126 |  | 1 | 6.3
43 |  | 0.0165 |  | 1 | 6.3
44 |  | 0.0147 |  | 1 | 6.3
45 |  | 0.0143 |  | 1 | 6.3
46 |  | 0.018 |  | 1 | 6.3
47 |  | 0.0185 |  | 1 | 6.3
48 |  | 0.0146 |  | 1 | 6.3
49 |  | 0.0164 |  | 1 | 6.3
50 |  | 0.0097 |  | 1 | 6.3
51 |  | 0.0191 |  | 1 | 6.3
52 |  | 0.0083 |  | 1 | 6.3
53 |  | 0.0189 |  | 1 | 6.3
54 |  | 0.0078 |  | 1 | 6.3
55 |  | 0.0177 |  | 1 | 6.3
56 |  | 0.0176 |  | 1 | 6.3
57 |  | 0.0131 |  | 1 | 6.3
58 |  | 0.018 |  | 1 | 6.3
59 |  | 0.0136 |  | 1 | 6.3
60 |  | 0.0082 |  | 1 | 6.3
61 |  | 0.0101 |  | 1 | 6.3
62 |  | 0.0105 |  | 1 | 6.3
63 |  | 0.0087 |  | 1 | 6.3
64 |  | 0.015 |  | 1 | 6.3
65 |  | 0.0078 |  | 1 | 6.3
66 |  | 0.016 |  | 1 | 6.3
67 |  | 0.0071 |  | 1 | 6.3
68 |  | 0.0107 |  | 1 | 6.3
69 |  | 0.0169 |  | 1 | 6.3
70 |  | 0.0111 |  | 1 | 6.3
71 |  | 0.0136 |  | 1 | 6.3
72 |  | 0.0095 |  | 1 | 6.3
73 |  | 0.0126 |  | 1 | 6.3
74 |  | 0.0184 |  | 1 | 6.3
75 |  | 0.0188 |  | 1 | 6.3
76 |  | 0.0146 |  | 1 | 6.3
77 |  | 0.0105 |  | 1 | 6.3
78 |  | 0.0107 |  | 1 | 6.3
79 |  | 0 |  | 1 | 6.3
80 |  | 0.0061 |  | 1 | 6.3
81 |  | 0.0031 |  | 1 | 6.3
82 |  | 0.0049 |  | 1 | 6.3
83 |  | 0.0031 |  | 1 | 6.3
84 |  | 0.005 |  | 1 | 6.3
85 |  | 0.005 |  | 1 | 6.3
86 |  | 0.0037 |  | 1 | 6.3
87 |  | 0.005 |  | 1 | 6.3
88 |  | 0.0049 |  | 1 | 6.3
89 |  | 0.0028 |  | 1 | 6.3
90 |  | 0.004 |  | 1 | 6.3
91 |  | 0.0022 |  | 1 | 6.3
92 |  | 0.0058 |  | 1 | 6.3
93 |  | 0.0059 |  | 1 | 6.3
94 |  | 0.0024 |  | 1 | 6.3
95 |  | 0.0041 |  | 1 | 6.3
96 |  | 0.003 |  | 1 | 6.3
97 |  | 0 |  | 1 | 6.3
98 |  | 0.0052 |  | 1 | 6.3
99 |  | 0.0035 |  | 1 | 6.3
100 |  | 0.0036 |  | 1 | 6.3
101 |  | 0.0043 |  | 1 | 6.3
102 |  | 0.0052 |  | 1 | 6.3
103 |  | 0.005 |  | 1 | 6.3
104 |  | 0.0027 |  | 1 | 6.3
105 |  | 0.0052 |  | 1 | 6.3
106 |  | 0.0036 |  | 1 | 6.3
107 |  | 0.005 |  | 1 | 6.3
108 |  | 0.0033 |  | 1 | 6.3
109 |  | 0.0061 |  | 1 | 6.3
110 |  | 0.0055 |  | 1 | 6.3
111 |  | 0.003 |  | 1 | 6.3
112 |  | 0.0024 |  | 1 | 6.3
113 |  | 0.005 |  | 1 | 6.3
114 |  | 0.0055 |  | 1 | 6.3
115 |  | 0.0042 |  | 1 | 6.3
116 |  | 0.0042 |  | 1 | 6.3
117 |  | 0.0032 |  | 1 | 6.3
118 |  | 0.0025 |  | 1 | 6.3
119 |  | 0.0043 |  | 1 | 6.3
120 |  | 0.0056 |  | 1 | 6.3
121 |  | 0.0175 |  | 1 | 6.3
122 |  | 0.0144 |  | 1 | 6.3
123 |  | 0.0198 |  | 1 | 6.3
124 |  | 0.0137 |  | 1 | 6.3
125 |  | 0.0142 |  | 1 | 6.3
126 |  | 0.0082 |  | 1 | 6.3
127 |  | 0.0076 |  | 1 | 6.3
128 |  | 0.0102 |  | 1 | 6.3
129 |  | 0.0143 |  | 1 | 6.3
130 |  | 0.0088 |  | 1 | 6.3
131 |  | 0.0198 |  | 1 | 6.3
132 |  | 0.0144 |  | 1 | 6.3
133 |  | 0.0159 |  | 1 | 6.3
134 |  | 0.0194 |  | 1 | 6.3
135 |  | 0.0203 |  | 1 | 6.3
136 |  | 0.0394 |  | 1 | 6.3
137 |  | 0.0204 |  | 1 | 6.3
138 |  | 0.0501 |  | 1 | 6.3
139 |  | 0.0259 |  | 1 | 6.3
140 |  | 0.0302 |  | 1 | 6.3
141 |  | 0.0499 |  | 1 | 6.3
142 |  | 0.0479 |  | 1 | 6.3
143 |  | 0.0525 |  | 1 | 6.3
144 |  | 0.0305 |  | 1 | 6.3
145 |  | 0.0503 |  | 1 | 6.3
146 |  | 0.0512 |  | 1 | 6.3
147 |  | 0.0452 |  | 1 | 6.3
148 |  | 0.0382 |  | 1 | 6.3
149 |  | 0.0234 |  | 1 | 6.3
150 |  | 0.0497 |  | 1 | 6.3
151 |  | 0.0505 |  | 1 | 6.3
152 |  | 0.0274 |  | 1 | 6.3
153 |  | 0.0505 |  | 1 | 6.3
154 |  | 0.0443 |  | 1 | 6.3
155 |  | 0.0335 |  | 1 | 6.3
156 |  | 0.0306 |  | 1 | 6.3
157 |  | 0.0249 |  | 1 | 6.3
158 |  | 0.052 |  | 1 | 6.3
159 |  | 0.0193 |  | 1 | 6.3
160 |  | 0.0429 |  | 1 | 6.3
161 |  | 0.0289 |  | 1 | 6.3
162 |  | 0.0295 |  | 1 | 6.3
163 |  | 0.0524 |  | 1 | 6.3
164 |  | 0.0438 |  | 1 | 6.3
165 |  | 0.0233 |  | 1 | 6.3
166 |  | 0.0408 |  | 1 | 6.3
167 |  | 0.0284 |  | 1 | 6.3
168 |  | 0.0354 |  | 1 | 6.3
169 |  | 0.0466 |  | 1 | 6.3
170 |  | 0.0458 |  | 1 | 6.3
171 |  | 0.0285 |  | 1 | 6.3

## Gline
PipelinefNode | PipelinetNode | PipelineCoefficient | MinPipelineFlow | MaxPipelineFlow | from bus | to bus | Cij | fmin | fmmax
1 | 2 | 2.35 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 6.024 | 0 | 250.16
2 | 3 | 1.94 | 0 | 0.8 | 2 | 3 | 4.918 | 0 | 204.26
4 | 5 | 2.235 | 0 | 0.8 | 3 | 4 | 1.181 | 0 | 49.06
5 | 6 | 2.685 | 0 | 0.8 | 5 | 6 | 0.317 | 0 | 13.15
6 | 7 | 1.89 | 0 | 0.8 | 6 | 7 | 0.386 | 0 | 16.01
7 | 8 | 2.28 | 0 | 0.8 | 7 | 4 | 0.476 | 0 | 19.78
8 | 9 | 1.94 | 0 | 0.8 | 4 | 14 | 0.812 | 0 | 33.73
10 | 11 | 1.835 | 0 | 0.8 | 8 | 9 | 3.023 | 0 | 125.53
11 | 12 | 2.2 | 0 | 0.8 | 9 | 10 | 1.511 | 0 | 62.77
12 | 44 | 2.2 | 0 | 0.8 | 10 | 11 | 1.351 | 0 | 56.14
14 | 15 | 1.845 | 0 | 0.8 | 11 | 12 | 0.929 | 0 | 38.6
15 | 16 | 2.68 | 0 | 0.8 | 12 | 13 | 0.952 | 0 | 39.56
16 | 17 | 2.1 | 0 | 0.8 | 13 | 14 | 2.694 | 0 | 111.88
17 | 18 | 1.975 | 0 | 0.8 | 14 | 15 | 1.905 | 0 | 79.11
18 | 19 | 1.855 | 0 | 0.8 | 15 | 16 | 1.205 | 0 | 50.03
18 | 24 | 2.105 | 0 | 0.8 | 11 | 17 | 0.227 | 0 | 9.42
20 | 21 | 2.215 | 0 | 0.8 | 17 | 18 | 0.8 | 0 | 999
21 | 22 | 1.855 | 0 | 0.8 | 18 | 19 | 0.041 | 0 | 999
22 | 23 | 2.46 | 0 | 0.8 | 19 | 20 | 0.167 | 0 | 6.93
23 | 46 | 2.22 | 0 | 0.8
24 | 29 | 2.17 | 0 | 0.8
26 | 27 | 1.935 | 0 | 0.8
26 | 35 | 2.265 | 0 | 0.8
27 | 28 | 2.365 | 0 | 0.8
28 | 29 | 2.585 | 0 | 0.8
29 | 30 | 2.395 | 0 | 0.8
31 | 32 | 2.12 | 0 | 0.8
32 | 33 | 1.875 | 0 | 0.8
32 | 42 | 2.765 | 0 | 0.8
32 | 33 | 2.555 | 0 | 0.8
33 | 34 | 2.555 | 0 | 0.8
34 | 56 | 2.205 | 0 | 0.8
35 | 36 | 2.195 | 0 | 0.8
36 | 37 | 2.69 | 0 | 0.8
37 | 38 | 1.955 | 0 | 0.8
38 | 39 | 1.945 | 0 | 0.8
38 | 40 | 2.565 | 0 | 0.8
41 | 42 | 2.625 | 0 | 0.8
42 | 43 | 2.215 | 0 | 0.8
43 | 88 | 2 | 0 | 0.8
44 | 45 | 2.765 | 0 | 0.8
45 | 46 | 2.765 | 0 | 0.8
47 | 48 | 2.405 | 0 | 0.8
48 | 49 | 2.77 | 0 | 0.8
50 | 51 | 2.75 | 0 | 0.8
51 | 52 | 2.395 | 0 | 0.8
52 | 53 | 2.215 | 0 | 0.8
54 | 55 | 2.89 | 0 | 0.8
55 | 61 | 2.165 | 0 | 0.8
55 | 69 | 2.165 | 0 | 0.8
57 | 58 | 3.075 | 0 | 0.8
58 | 59 | 2.495 | 0 | 0.8
59 | 60 | 2.71 | 0 | 0.8
60 | 62 | 2.71 | 0 | 0.8
61 | 62 | 2.78 | 0 | 0.8
62 | 63 | 2.74 | 0 | 0.8
63 | 71 | 2.67 | 0 | 0.8
64 | 65 | 2.575 | 0 | 0.8
65 | 66 | 3.065 | 0 | 0.8
66 | 67 | 3.04 | 0 | 0.8
67 | 68 | 3.135 | 0 | 0.8
68 | 74 | 2.615 | 0 | 0.8
69 | 70 | 2.94 | 0 | 0.8
70 | 121 | 2.4 | 0 | 0.8
72 | 73 | 3.01 | 0 | 0.8
73 | 136 | 2.375 | 0 | 0.8
74 | 75 | 2.12 | 0 | 0.8
75 | 76 | 2.42 | 0 | 0.8
76 | 77 | 2.42 | 0 | 0.8
77 | 78 | 2.615 | 0 | 0.8
78 | 146 | 2.375 | 0 | 0.8
80 | 81 | 2.48 | 0 | 0.8
81 | 82 | 2.415 | 0 | 0.8
82 | 83 | 1.95 | 0 | 0.8
83 | 84 | 2.565 | 0 | 0.8
85 | 86 | 2.055 | 0 | 0.8
86 | 87 | 1.995 | 0 | 0.8
87 | 90 | 1.93 | 0 | 0.8
88 | 89 | 1.845 | 0 | 0.8
89 | 90 | 2.11 | 0 | 0.8
91 | 92 | 1.885 | 0 | 0.8
91 | 98 | 1.825 | 0 | 0.8
92 | 93 | 2.195 | 0 | 0.8
93 | 94 | 2.195 | 0 | 0.8
93 | 114 | 2.33 | 0 | 0.8
94 | 95 | 2.32 | 0 | 0.8
95 | 96 | 1.825 | 0 | 0.8
98 | 99 | 1.805 | 0 | 0.8
99 | 100 | 2.42 | 0 | 0.8
100 | 101 | 2.465 | 0 | 0.8
101 | 102 | 2.58 | 0 | 0.8
102 | 103 | 2.61 | 0 | 0.8
104 | 105 | 1.775 | 0 | 0.8
105 | 106 | 2.565 | 0 | 0.8
106 | 107 | 1.89 | 0 | 0.8
107 | 108 | 1.885 | 0 | 0.8
108 | 109 | 2.5 | 0 | 0.8
109 | 110 | 1.91 | 0 | 0.8
110 | 111 | 2.315 | 0 | 0.8
111 | 115 | 2.405 | 0 | 0.8
112 | 113 | 2.58 | 0 | 0.8
113 | 114 | 2.47 | 0 | 0.8
115 | 116 | 2.47 | 0 | 0.8
116 | 117 | 2.47 | 0 | 0.8
117 | 118 | 2.175 | 0 | 0.8
119 | 120 | 2.26 | 0 | 0.8
120 | 153 | 2.15 | 0 | 0.8
121 | 122 | 2.795 | 0 | 0.8
123 | 124 | 2.655 | 0 | 0.8
124 | 125 | 2.395 | 0 | 0.8
125 | 126 | 2.15 | 0 | 0.8
125 | 130 | 2.445 | 0 | 0.8
126 | 127 | 2.445 | 0 | 0.8
127 | 128 | 2.155 | 0 | 0.8
127 | 133 | 2.91 | 0 | 0.8
128 | 129 | 2.22 | 0 | 0.8
130 | 131 | 2.755 | 0 | 0.8
131 | 132 | 2.28 | 0 | 0.8
133 | 134 | 2.27 | 0 | 0.8
134 | 135 | 2.605 | 0 | 0.8
137 | 138 | 2.9 | 0 | 0.8
138 | 139 | 3.02 | 0 | 0.8
139 | 140 | 2.84 | 0 | 0.8
140 | 141 | 2.82 | 0 | 0.8
141 | 142 | 2.995 | 0 | 0.8
143 | 144 | 2.57 | 0 | 0.8
144 | 145 | 3.17 | 0 | 0.8
145 | 152 | 3.09 | 0 | 0.8
147 | 148 | 3.125 | 0 | 0.8
148 | 149 | 3.085 | 0 | 0.8
150 | 151 | 2.465 | 0 | 0.8
151 | 152 | 2.405 | 0 | 0.8
152 | 161 | 2.365 | 0 | 0.8
153 | 154 | 2.265 | 0 | 0.8
154 | 155 | 2.265 | 0 | 0.8
155 | 156 | 2.94 | 0 | 0.8
157 | 159 | 2.555 | 0 | 0.8
157 | 158 | 2.335 | 0 | 0.8
158 | 161 | 3.105 | 0 | 0.8
159 | 160 | 2.945 | 0 | 0.8
161 | 162 | 3.185 | 0 | 0.8
162 | 163 | 2.395 | 0 | 0.8
164 | 165 | 3.175 | 0 | 0.8
164 | 167 | 2.37 | 0 | 0.8
165 | 166 | 2.825 | 0 | 0.8
167 | 168 | 2.42 | 0 | 0.8
168 | 169 | 2.31 | 0 | 0.8
169 | 170 | 2.965 | 0 | 0.8
170 | 171 | 2.66 | 0 | 0.8
8 | 9 | 1.94 | 0 | 0.8
10 | 11 | 1.835 | 0 | 0.8
11 | 12 | 2.2 | 0 | 0.8
12 | 44 | 2.2 | 0 | 0.8
32 | 42 | 2.765 | 0 | 0.8
33 | 34 | 2.555 | 0 | 0.8
34 | 56 | 2.205 | 0 | 0.8
32 | 33 | 2.555 | 0 | 0.8
38 | 39 | 1.945 | 0 | 0.8
38 | 40 | 2.565 | 0 | 0.8
44 | 45 | 2.765 | 0 | 0.8
45 | 46 | 2.765 | 0 | 0.8
57 | 58 | 3.075 | 0 | 0.8
58 | 59 | 2.495 | 0 | 0.8
59 | 60 | 2.71 | 0 | 0.8
60 | 62 | 2.71 | 0 | 0.8
62 | 63 | 2.74 | 0 | 0.8
63 | 71 | 2.67 | 0 | 0.8
72 | 73 | 3.01 | 0 | 0.8
73 | 136 | 2.375 | 0 | 0.8
80 | 81 | 2.48 | 0 | 0.8
81 | 82 | 2.415 | 0 | 0.8
82 | 83 | 1.95 | 0 | 0.8
83 | 84 | 2.565 | 0 | 0.8
93 | 94 | 2.195 | 0 | 0.8
93 | 114 | 2.33 | 0 | 0.8
94 | 95 | 2.32 | 0 | 0.8
95 | 96 | 1.825 | 0 | 0.8
111 | 115 | 2.405 | 0 | 0.8
112 | 113 | 2.58 | 0 | 0.8
113 | 114 | 2.47 | 0 | 0.8
115 | 116 | 2.47 | 0 | 0.8
116 | 117 | 2.47 | 0 | 0.8
117 | 118 | 2.175 | 0 | 0.8
119 | 120 | 2.26 | 0 | 0.8
120 | 153 | 2.15 | 0 | 0.8
153 | 154 | 2.265 | 0 | 0.8
154 | 155 | 2.265 | 0 | 0.8
155 | 156 | 2.94 | 0 | 0.8
137 | 138 | 2.9 | 0 | 0.8
138 | 139 | 3.02 | 0 | 0.8

## Gsou
NodeID | Pg | MinSupply | MaxSupply | located bus | Pg | Pgmin | Pgmax
1 |  | 0.25 | 0.6667 | 1 | 10.9113 | 0 | 11.594
9 |  | 0.25 | 0.6667 | 2 | 8.4 | 0 | 8.4
13 |  | 0.1667 | 0.6667 | 5 | 2.8147 | 0 | 4.8
25 |  | 0.25 | 0.6667 | 8 | 22.012 | 0 | 22.012
39 |  | 0.1667 | 0.6667 | 13 | 1.2 | 0 | 1.2
64 |  | 0.0833 | 0.4167 | 14 | 0.96 | 0 | 0.96
79 |  | 0.0833 | 0.6667
97 |  | 0.0833 | 0.6667

## gasComposition
0.9192 | 0.0439 | 0.0053 | 0.0009 | 0 | 0.0076 | 0.0231
0.8628 | 0.0701 | 0.0121 | 0.0027 | 0 | 0.005 | 0.0473
0.9166 | 0.0388 | 0.0046 | 0.0013 | 0 | 0.0154 | 0.0233
0.9219 | 0.0432 | 0.0043 | 0.0003 | 0 | 0.0076 | 0.0228
0.9771 | 0.0063 | 0.0007 | 0.0002 | 0 | 0.0112 | 0.0045
0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.025 | 0.025

## GEcon
GnodeID | BusID | gas bus index | elec bus index
148 | 5 | 4 | 15
159 | 13 | 14 | 1
165 | 16 | 16 | 2
139 | 28 | 18 | 7
132 | 39
122 | 45
21 | 96
77 | 142

## ptg
GnodeID | electricity bus | Efficiency | min cap | max cap | gas bus | electricity bus |  | effciency | min cap | max cap
5 | 118 | 0.95 | 1.2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 200 | 0 | 2
12 | 104 | 0.95 | 1.2 | 3 | 5 | 22 | 2 | 200 | 0 | 2
144 | 26 | 0.95 | 1.2 | 3 | 8 | 23 | 2 | 200 | 0 | 2
32 | 102 | 0.95 | 1.2 | 3
59 | 148 | 0.95 | 1.2 | 3
68 | 143 | 0.95 | 1.2 | 3
48 | 171 | 0.95 | 1.2 | 3
46 | 158 | 0.95 | 1.2 | 3

## Gcost
GasCost
0.116 | 3541.6667
0.118 | 3541.6667
0.12 | 3541.6667
0.12 | 3541.6667
0.12 | 2583.3333
0.125 | 2583.3333
0.118
0.125